## Formato
Número consucutivo del EMAT del estado | CLUES de acuerdo al catálogo CLUES vigente | Nombre de la unidad | Nombre genérico Ver hojas Lista EMAT mastógrafos Lista EMAT Completa | Marca: Se anotará el nombre que utiliza el fabricante para ser diferenciado en el mercado. Normalmente viene acompañado de un distintivo gráfico. Ver hoja Marcas a manera de ejemplo | Modelo: Se anotará el nombre o siglas distintivas que el fabricante pone al equipo médico para su diferenciación con equipos del mismo tipo.Cualquier información adicional anotar en la columna OBSERVACIONES | No. de serie: Es el número consecutivo que designa el fabricante al equipo médico y generalmente se encuentra en una placa en la parte posterior del mismo. | Servicio: Nombre del servicio en donde se encuentra físicamente el equipo médico. Ver hoja Servicios a manera de ejemplo | ¿Equipo funcionando?: Se anotará la opción SI o NO que mejor defina el estado del equipo médico. Es SI cuando el estado es funcional, no presenta fallas, opera según los parámetros definidos por el fabricante, es seguro y se encuentra completo según el diseño original. Cualquier información adicional anotar en la columna OBSERVACIONES | ¿Motivo por el cual no funciona?: Ver hoja Causas de no funcionamiento | ¿Cuenta con un contrato de mantenimiento?: Indicar SI o NO Indicar en la columna OBSERVACIONES el tipo de contrato: solo preventivo, o preventivo y correctivo | Mecanismo de incorporación: indicar alguna de las siguientes opciones adquisición, arrendamiento, servicios integrales, subrogación, comodato (equipo en demostración permanente), donación, traslado, APP, llave en mano. Para mayor información Ver hoja Incorporación | Costo de adquisición en M.N.: Especificar el costo total de la adquisición del equipo médico en pesos mexicanos con IVA. No incluir montos de adecuaciones al área o infraestructura. | Fecha de adquisición: Fecha en la cual se adquirió el equipo médico (ejemplo fecha de fallo de la licitación o adjudicación) | Fecha de instalación: Anotar la fecha de instalación. Se considera instalación, cuando el equipo ya ha sido desempacado y puesto en el lugar donde va a ser utilizado para su uso, su instalación es de acuerdo a los requerimientos indicados por el fabricante, por ejemplo se cuentan con blindajes, instalaciones especiales de alimentación eléctrica, aire acondicionado, etc | Fecha de puesta en marcha: Anotar la fecha de puesta en marcha. Se considera puesta en marcha cuando el equipo ya ha sido instalado correctamente y es utilizado con paciente para proporcionar el servicio para el cual fue destinado el equipo. | Número de procedimientos realizados por día: Anotar en promedio el número de procedimientos realizados por día con este equipo médico considerando la suma de todos los turnos | Turno Matutino (SI/NO) | Turno Vespertino (SI/NO) | Turno Nocturno (SI/NO) | Turno en Sábados y Domingos (SI/NO) | Cantidad de personal por servicio donde se encuentra el equipo para cada turno | [11 empty] | COLUMNA OBSERVACIONES
Anotar por cada casilla los turnos en los cuales es utilizado el equipo médico.
Solo se deben anotar números | Colocar la clave CLUES | En mayúscula y minúscula | Colocar el nombre del Mastógrafo de acuerdo a la Lista EMAT. Solo NOMBRE EN MAYÚSCULAS | En mayúscula y minúscula | En mayúscula y minúscula |  | En mayúscula y minúscula | Solo colocar como respuestas SI o NO en MAYÚSCULAS | En mayúscula y minúscula | En MAYÚSCULAS SI o NO | En mayúscula y minúscula |  | En el formato dd/mm/aaaa | En el formato dd/mm/aaaa | En el formato dd/mm/aaaa | Solo se deben anotar números | Indicar SI o NO | Indicar SI o NO | Indicar SI o NO | Indicar SI o NO | Solo se deben colocar números | Perfil del personal que opera el equipo Anotar en mayúsculas y minúsculas | [10 empty] | OBSERVACIONES anotar en mayúsculas y minúsculas
No. | CLUES | Nombre de la unidad | Nombre del Equipo Médico | Marca | Modelo | No. de serie | Servicio | ¿Equipo funcionando? | Motivo por el que no funciona | ¿Cuenta con un contrato de mantenimiento? | Mecanismo de incorporación | Costo de adquisición en M.N | Fecha de adquisición: | Fecha de instalación: | Fecha de puesta en marcha: | Número de procedimientos realizados por día: | Turno Matutino (SI/NO) | Turno Vespertino (SI/NO) | Turno Nocturno (SI/NO) | Turno en Sábados y Domingos (SI/NO) | Cantidad de personal por servicio donde se encuentra el equipo para cada turno | PERSONA 1 | PERSONA 2 | PERSONA 3 | PERSONA 4 | PERSONA 5 | PERSONA 6 | PERSONA 7 | PERSONA 8 | PERSONA 9 | PERSONA 10 | PERSONA 11 | OBSERVACIONES
1 | SPSSA000752 | Hospital General de Matehuala | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON DIGITALIZADOR (CR) | I.M.S. | Giotto Image | 1300025624 | Imagenología | SI | No aplica | NO | Adquisición | 1715000 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 15 | SI | NO | NO | NO | 1 | Técnico Radiólogo
2 | SPSSA003190 | Unidad de Colposcopia | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON DIGITALIZADOR (CR) | Planmed | Sophie Classic | VACVS31679 | Imagenología | SI | No aplica | NO | Adquisición | 1171297.94 | 01/08/2010 | 10/09/2010 | 10/09/2010 | 30 | SI | SI | NO | NO | 1 | Técnico Radiologo
3 | SPSSA017301 | Hospital del Niño y la Mujer Dr. Alberto López Hermosa | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON DIGITALIZADOR (CR) | Philips | Mammo Diagnost | 7113 | Imagenología | SI | No aplica | NO | Adquisición | 7941468.75 | 23/07/2009 | 23/07/2009 | 09/09/2009 | 10 | SI | NO | NO | NO | 1 | Técnico Radiólogo
4 | SPSSA001102 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGÍA | Varian | Clinac 21EX | 2225 | Radioterapia | SI | No aplica | SI | Adquisición | 10495100 | 10/01/2012 | 16/01/2012 | 01/02/2012 | 65 | SI | SI | NO | NO | 7 | Médico Radiólogo | Médico Radiólogo | Técnico Radiólogo | Técnico Radiólogo | Técnico Radiólogo | Físico | Físico
5 | SPSSA001102 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES, UNIDAD PARA | Philips | Brillance CT | 9799 | Imagenologia | SI | No aplica | SI | Adquisición | 8092774.25 | 04/11/2004 | 09/11/2004 | 17/11/2004 | 46 | SI | SI | SI | SI | 11 | Técnico Radiólogo | Técnico Radiólogo | Técnico Radiólogo | Técnico Radiólogo | Técnico Radiólogo
ESTOS SON EJEMPLOS DE COMO SE DEBE DE LLENAR, FAVOR DE ELIMINAR Y CAPTURAR SU INFORMACIÓN

## Lista EMAT matógrafos
CLAVE | NOMBRE GENÉRICO EN EL CUADRO BÁSICO | OBSERVACIONES
531.341.2487 | MASTÓGRAFO DIGITAL
531.611.0028 | MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA
531.611.0011 | MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS
531.611.0033 | MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS
531.341.2214 | MASTÓGRAFO ANALÓGICO | Reportar solamente los mastógrafos SIN digitalizador
Sin clave | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON DIGITALIZADOR (CR)
Sin clave | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON ESTEREOTAXIA

## Lista EMAT Completa
EMAT | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO EN EL CUADRO BÁSICO | OBSERVACIONES
ACELERADOR LINEAL | 531.005.0033 | ACELERADOR LINEAL DEDICADO A RADIOCIRUGÍA
| 531.005.0025 | ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGÍA
| 531.005.0017 | ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGÍA
| 531.055.0036 | SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X | Nombre comercial: Tomotherapy o Radixact
| 531.829.0841 | SISTEMA DE RADIOTERAPIA | Nombre comercial: Intrabeam
| 531.005.0049 | ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES | Nombre comercial: LIAC o también conocido como acelerador lineal intraoperatorio de alta energía
BRAQUITERAPIA AUTOMÁTICA | 531.769.0088 | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON IRIDIUM 192
| 531.925.0089 | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON COBALTO 60
BOMBA DE COBALTO 60 | 531.771.0050 | UNIDAD DE RADIOTERAPIA CON COBALTO 60
MASTÓGRAFOS | 531.341.2487 | MASTÓGRAFO DIGITAL
| 531.611.0028 | MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA
| 531.611.0011 | MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS
| 531.611.0033 | MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS
| 531.341.2214 | MASTÓGRAFO ANALÓGICO | Reportar solamente los mastógrafos SIN digitalizador
| Sin clave | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON DIGITALIZADOR (CR)
| Sin clave | MASTÓGRAFO ANALÓGICO CON ESTEREOTAXIA
PET - CT | 531.254.0165 | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES CON TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (PET-CT)
SPECT - CT | SPECT - CT | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE FOTÓN SIMPLE (SPECT - TC) |  | SE AGREGA AL LISTADO EMAT
TOMÓGRAFOS | 531.254.0049 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES, UNIDAD PARA
| 531.254.0148 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 32 O 40 CORTES, UNIDAD PARA
| 531.254.0155 | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES, UNIDAD PARA
| Sin clave | TOMÓGRAFO MENOR A 16 CORTES
| 531.341.0770 | UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN. (≥ A 128 CORTES) | Reportar como: TOMÓGRAFO DE 128 CORTES
o TOMÓGRAFO DE (INDICAR EL NÚMERO DE CORTES)
RESONANCIA MAGNÉTICA | 531.791.0052 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE 0.2 TESLAS O MAYOR, UNIDAD DE IMAGEN POR | Resonancia Magnética Abierta de 0.2 , 0.35 Teslas
| Sin clave | RESONANCIA MAGNÉTICA DE 0.35 TESLAS, UNIDAD DE IMAGEN POR | Resonancia Magnética Abierta de 0.35 Teslas | SE ELIMINA ESTA OPCION
| 531.791.0031 | RESONANCIA MAGNÉTICA (OTROS), UNIDAD DE IMAGEN POR | Resonancia Magnética Abierta (OTROS) Teslas | Se ajusta nombre de equipo el anterior es: RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1 TESLA, UNIDAD DE IMAGEN POR
| 531.791.0066 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, UNIDAD DE IMAGEN POR
| 531.791.0075 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3.0 TESLAS, UNIDAD DE IMAGEN POR
ANGIÓGRAFOS | 531.055.0016 | ANGIÓGRAFO ARCO BIPLANAR
| 531.055.0024 | ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR
EQUIPO DE NEUROCIRUGÍA | 531.829.0736 | NAVEGADOR, SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGÍA | Neuronavegador
| 531.626.0024 | MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGÍA
GAMMACÁMARA | 531.157.0724 | CÁMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ÁNGULO VARIABLE DE APLICACIÓN GENERAL
| 531.157.0500 | CÁMARA DE CENTELLEO DE UN DETECTOR
LITROTRIPTOR | 531.584.0172 | LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO | Litotriptor extracorpóreo
| 531.584.0214 | LITOTRIPTOR INTRACORPOREO ELECTROMECANICO |  | SE AGREGA AL LISTADO EMAT

## Marcas
EMAT | MARCAS MÁS CONOCIDAS
Acelerador lineal | Varian, Elekta, Sordina, Accuray, Siemens, General Electric, Carl Zeiss.
Braquiterapia automática | Varian, Elekta.
Bomba de Cobalto 60 | Theratronics.
Mastógrafos | Acoma, Bennett, Elscintec, Fujifilm, Instrumentarium, General Electric, Hologic, I.M.S., Metaltronica, Philips, Planmed, Siemens, Toshiba, Villa Sistemi Medicali.
Tomógrafos | General Electric, Hitachi Medical Systems, Neusoft, Philips, Shimadzu, Siemens, Toshiba.
PET - CT | Philips, General Electric, Siemens.
Resonancia Magnética | General Electric, Hitachi Medical Systems, Philips, Siemens, Toshiba.
Angiógrafos | General Electric, Philips, Shimadzu, Siemens, Toshiba
Equipo de neurocirugía | Neuronavegador: Brainlab, Medtronic
Micrsocopio de Neurocirugía: Carl Zeiss, Leica, Möller-Wedel
Gammacámara | General Electric, Philips, Siemens
Litotriptor | Direx Medical Systems, Dornier Medtech

## Servicios
EMAT | Servicio
Acelerador lineal | Radioterapia, Neurocirugía.
Braquiterapia automática | Radioterapia, Oncología.
Bomba de Cobalto 60 | Radioterapia
Mastógrafos | Imagenología
Tomógrafos | Imagenología
PET - CT | Medicina Nuclear
Resonancia Magnética | Imagenología.
Angiógrafos | Hemodinámia, Radiocirugía, Neurología.
Equipo de neurocirugía | Imagenología, Quirófanos.
Quirófanos
Gammacámara | Medicina Nuclear.
Litotriptor | Endouronefrología.

## Causas de no funcionamiento
¿Motivo por el cual no funciona? | uno
En instalación | 15
Equipo no entregado | 19
Equipo sujeto a reubicación | 27
Falta de refacciones | 20
Falta de accesorios | 19
Falta de consumibles | 20
Falta de personal | 17
Falta de mantenimiento correctivo | 34
Remodelación | 12
Espacio insuficiente | 21
No entregado | 12
En reparación | 14
Falta de licencias de importación de la fuente radioactiva | 58
Falta de instalaciones específicas para el equipo (luz, agua, aire acondicionado) | 81
No está calibrado | 18
Falla electrónica | 18
Falla mecánica | 14
Falla de software | 18
Software obsoleto | 17
Obsoleto | 8
En proceso de baja | 18
Otras (especificar en la columna OBSERVACIONES) | 47

## Incorporación
Mecanismo de incorporación: puede seleccionar alguna de las siguientes opciones adquisición, arrendamiento, servicios integrales, subrogación, comodato (equipo en demostración permanente), donación, traslado, APP, llave en mano, otro (especificar en la columna OBSERVACIONES)
Adquisición | Contrato que se realiza para la compra del equipo médico y queda en resguardo del comprador durante su vida útil y hasta el momento en que se realiza la baja. | 11
Arrendamiento | Es el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal del bien a un plazo determinado, obligándose esta última pagar por el uso o goce un cierto precio. | 13
Servicios integrales | Contratación de servicios diversos (diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, etc.), cuya desagregación no es realizable en forma específica, dichos servicios incluyen: personal, equipos y bienes de consumo, mismos que deberán de ser los necesarios y suficientes para la unidad médica solicitante con relación al motivo de la contratación. | 21
Subrogación | Contrato mediante el cual una Institución delega la competencia a una persona física o moral para la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, obligándose este último a prestarlo utilizando sus propios insumos, equipos médicos y recursos. | 11
Comodato (equipo en demostración permanente) | El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un bien y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. | 45
Donación | Las donación es un contrato mediante el cual una persona transfiere gratuitamente a otra el domino de un bien. | 8
Traslado | Cambio en la asignación de área, persona y/o servicio de un bien mueble, no incluye la transmisión de dominio, es decir continua como activo fijo en la misma Institución. | 8
APP | Proyectos de asociación público-privada donde se realiza una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado. | 3
Llave en mano | Es un contrato donde el contratista se obliga frente al cliente a proveerle el diseño, construcción y puesta en marcha de las instalaciones a fin de entregarlas listas para el uso u operación a cambio de un precio acordado. | 14